## Slide 1
讲解人：xippt 时间：2020.5.25
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
第4节实验：用双缝干涉测量光的波长
第十三章 光
人教版高中物理选修3-4

## Slide 2
M
如图所示的双缝实验中，屏离开挡板越远，条纹间的距离越大，另一方面，实验所用光波的波长越大，条纹间的距离也越大，这是为什么？
r2-r1=dsinθ
当两列波的路程差为波长的整数倍，即
（k=0,1,2…)时才会出现亮条纹，亮条纹位置为：
一、实验原理

## Slide 3
相邻两个明(或暗)条纹之间的距离为
其中，波长用λ 表示，d表示两个狭缝之间的距离，l为挡板与屏间的距离，根据上面这个公式我们就可以测出波长。
一、实验原理

## Slide 4
ΔX
ΔX
ΔX
ΔX
ΔX
ΔX
一、实验原理

## Slide 5
中间亮纹
第二条亮纹
第一条亮纹
第一条暗纹
第一条暗纹
第二条暗纹
第三条暗纹
第二条暗纹
第三条暗纹
第一条亮纹
第二条亮纹
一、实验原理

## Slide 6
我们知道太阳光包含了七种色光，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。他们的频率是依次增大的,根据公式：
那一种光干涉后的条纹间距最大，那一种光干涉后的条纹间距最小。
一、实验原理

## Slide 7
红光的条纹间距最大，紫光的最小。
1 、红光的波长最长，紫光的波长最短。
2、波长越长，频率越小，波长越短，频率越大。
3、光的颜色由频率决定。
一、实验原理

## Slide 8
二、实验器材

## Slide 9
1、安装双缝干涉仪
2、单缝到双缝的距离为5-10cm
3、通过目镜，可看见白光的双缝干涉条纹
4、放红光虑光片，观测红光的双缝干涉条纹，调节d比较△x的变化换绿色虑光片
5、测量出n条亮条纹间距a
6、察看说明书，得出d和L
7、代入公式，求出波长
三、实验步骤

## Slide 10
注意事项：
1、安装仪器的顺序：光源、滤光片、单缝、双缝、遮光筒、光屏
2、双缝与单缝相互平行，且竖直放置
3、光源、虑光片、单缝、双缝的中心均在遮光筒的中心轴线上
4、若出现在光屏上的光很弱，由于不共轴所致
5、若干涉条纹不清晰，与单缝和双缝是否平行有很大关系
三、实验步骤

## Slide 11
15
20
5
10
0
20
25
15
第1条时读数
第4条时读数
15
20
5
10
0
30
35
40
45
①螺旋测微器的读数
四、测定单色光的波长

## Slide 12
②游标尺的读数 ：
四、测定单色光的波长

## Slide 13: 测量结果求波长：
测出n个亮条纹间的距离a。就可以求出相邻两个亮条纹的距离
再由
得
四、测定单色光的波长

## Slide 14
白光的干涉图样是什么样？
①明暗相间的彩色条纹
②中央为白色亮条纹
③干涉条纹是以中央亮纹为对称点排列的
④在每条彩色亮纹中红光总是在外缘，紫光在内缘。
四、测定单色光的波长

## Slide 15
【例1】.（1）某同学利用双缝干涉实验装置测定某一光的波长，已知双缝间距为d，双缝到屏的距离为L, 将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐，并将该条纹记为第一亮条纹，其示数如图所示, 此时的示数x1= mm。然后转动测量头，使分划板中心刻线与第n亮条纹的中心对齐，测出第n亮条纹示数为x2。由以上数据可求得该光的波长表
达式λ= （用给出的字母符号表示）。
0.776
0
25
30
20
35
mm
典型例题

## Slide 16
【例2】．在杨氏双缝干涉实验中，如果（ ）
（A）用白光作为光源, 屏上将呈现黑白相间的条纹
（B）用红光作为光源, 屏上将呈现红黑相间的条纹
（C）用红光照射一条狭缝，用紫光照射另一条狭缝，屏上将呈现彩色条纹
（D）用紫光作为光源，遮住其中一条狭缝，屏上将呈现间距不等的条纹
B D
紫光作光源，遮住一条狭缝，屏上出现单缝衍射条纹,即间距不等的条纹，D对。
【解析】：
白光作杨氏双缝干涉实验,屏上将呈现彩色条纹,A错
用红光作光源，屏上将呈现红色两条纹与暗条纹（即黑条纹）相间，B对；
红光和紫光频率不同，不能产生干涉条纹，C错；
典型例题

## Slide 17: 【例3】、
在《用双缝干涉测光的波长》的实验中，装置如图，双缝间的距离d=3mm
（1）若测定红光的波长，应选用 色的滤光片，实验时需要测定的物理量有：
和 。
红
双缝到屏的距离L
n条条纹间距a
光源
滤光片
单缝
双缝
遮光筒
屏
典型例题

## Slide 18
（2）若测得双缝与屏之间距离0.70m，通过测量头（与螺旋测微器原理相似，手轮转动一周，分划板前进或后退0.500mm）观察第1条亮纹的位置如图（a）所示，观察第5条亮纹的位置如图（b）所示，则可求出红光的波长= m.（保留一位有效数字）
0
10
15
20
0
40
0
10
1 234 5
图（a）
图（b）
7×10-7
典型例题

## Slide 19
感谢您下载xippt平台上提供的PPT作品，为了您和xippt以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！xippt将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
1. 在xippt出售的PPT模板是免版税类(RF:
Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护，作品的所有权、版权和著作权归xippt所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。
2. 不得将xippt的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
版权声明

## Slide 20
（2）解:
由读数得
则
由公式
典型例题

## Slide 21
讲解人：xippt 时间：2020.5.25
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
感谢各位的聆听
第十三章 光
人教版高中物理选修3-4