## Slide 1
讲解人：xippt 时间：2020.6.1
第一课时 化学实验常用仪器及药品的取用
1.3 走进化学实验室
第1章 走进化学世界
人教版初中化学九年级上册

## Slide 2
通过上节学习我们知道，学习化学的一个重要途径是科学探究。实验是科学探究的重要手段，这节课我们将一起走进化学实验室，去认识一下初中化学常用的仪器，掌握使用它们的正确方法。
复习与回顾

## Slide 3
1.认识常见的化学仪器，了解其使用方法与注意事项。（重点）
2.知道实验室药品取用原则，学会药品取用方法。（重点）
学习目标

## Slide 4
在化学实验室中，安全是非常重要的，它常常潜藏着诸如发生爆炸、着火、中毒、灼伤、割伤、触电等事故的危险性，如何来防止这些事故的发生以及万一发生又如何来急救，这些都是每一个化学实验工作者必须具备的素质。
思考：在实验室中，我们应该遵守什么规则呢？
一、实验室安全

## Slide 5
未经教师批准不可以进入实验室
一、实验室安全

## Slide 6
不可以在实验室內奔跑和嬉戏。
一、实验室安全

## Slide 7
不可以在实验室內饮食
一、实验室安全

## Slide 8
未经老师批准不得擅取任何物品或药品。
一、实验室安全

## Slide 9
实验进行时，不可擅自离开实验室。
一、实验室安全

## Slide 10
要服从老师指示，有疑问时，要向老师提问。
一、实验室安全

## Slide 11
做完实验后，记住洗手。
一、实验室安全

## Slide 12
观察图片，你能发现哪些实验仪器？
二、认识常见化学仪器

## Slide 13
实验室常见的化学仪器
二、认识常见化学仪器
药匙
石棉网
蒸发皿
坩埚钳
锥形瓶
长颈漏斗
漏斗
量筒
烧杯
胶头滴管
铁架台
试管
酒精灯
水槽
集气瓶
U形干燥管
球形干燥管

## Slide 14
试管
用作少量试剂的反应容器，在常温或加热时使用。
注意：加热后不能骤冷,防止炸裂。
用于夹持试管。
注意：使用时从底部往上套，夹在试管的中上部，手握长柄，拇指不按短柄。
几种重要仪器的使用
二、认识常见化学仪器

## Slide 15
几种重要仪器的使用
玻璃棒
酒精灯
用于加热
用于搅拌、过滤或转移液体
用于配制溶液和较大量试剂的反应容器，在常温和加热时使用
铁架台
用于固定和支持各种仪器，一般常用于过滤和加热等实验操作
烧杯
二、认识常见化学仪器

## Slide 16
量筒
量取液体
集气瓶
用作收集或贮存少量气体
胶头滴管
滴瓶
胶头滴管用于吸取和滴加少量液体，滴瓶用于盛放液体药品
胶头滴管用过后应立即洗净,再去吸取其他药品。滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用
几种重要仪器的使用
二、认识常见化学仪器

## Slide 17
实验室中的化学药品在取用时应注意什么？
（1）“三不”原则：不能用手接触药品；不能把鼻孔凑到容器口去闻药品（特别是气体）的气味；不得品尝任何药品的味道，即“不触、不闻、不尝”。
三、化学药品的取用
（2）节约原则：要严格按实验规定的用量取药品；如果没有说明用量时，应按最少量取用：液体取1～2mL，固体只需盖满试管底部。
（3）处理原则：实验用剩的药品应放入指定容器内，既不能放回原瓶，也不能随意丢弃，更不能拿出实验室。

## Slide 18
常用危险化学品标志
三、化学药品的取用

## Slide 19
1.固体药品的取用
固体药品通常保存在 中。
广口瓶
（1）块状药品的取用用 。
容器 ，把药品放在 。
药品缓缓滑到底部
①
②
镊子
一横二放三慢竖
将容器 。
③
横放
容器口
慢慢竖起
三、化学药品的取用

## Slide 20
（2）粉末状药品的取用用 。
药匙
一斜二送三直立
把容器倾斜→把药品 送到容器底部→把容器 。
用药匙或纸槽
竖立起来
三、化学药品的取用

## Slide 21
2.液体药品的取用
液体药品通常保存在 中。
细口瓶
（1）倾倒液体药品
①为什么要将瓶塞倒放在桌面上？
②倾倒液体时，为什么要将标签握在手心里？
防止残留的药液流下腐蚀标签。
防止腐蚀桌面、避免试剂受到污染。
三、化学药品的取用

## Slide 22
（2）量取一定量的液体
量取一定量的液体药品通常用 ，吸取和滴加少量液体用 。
量筒
胶头滴管
三、化学药品的取用

## Slide 23
【注意事项】
①量筒必须放 。
②读数时视线要与量筒内 保持水平。
③定量量取时，首先向量筒内 液体，离刻度还有1mL～2mL时，改用 。
平
凹液面的最低处
倾倒
滴管滴加
三、化学药品的取用

## Slide 24
读数时，如果视线没有与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平，会对读数产生什么影响？
俯视
仰视
读数偏大
读数偏小
三、化学药品的取用

## Slide 25
2.液体药品的取用
（3）滴管的使用
（1）在 赶净空气，然后吸液。
（2）滴加液体时，要 滴加。
试剂瓶外先挤压乳胶头
竖直悬空
三、化学药品的取用

## Slide 26
（1）取液后，应保持橡胶胶帽在上，不要平放或倒置，防止药液流下腐蚀橡胶帽。
（2）不要把滴管放在实验台或其他地方，以免沾污滴管。
（3）用过的滴管要立即用清水冲洗干净（滴瓶上的滴管不要用水冲洗），以备再用。 严禁用未经 清洗的滴管再吸取别的试剂。
滴管使用的注意事项：
三、化学药品的取用

## Slide 27
归纳小结
药品的取用
药品的取用原则
“三不”原则
节约原则
处理原则
固体药品的取用
块状用镊子
粉末状用药匙或纸槽
液体药品的取用
液体的倾倒
胶头滴管滴加
量筒量取

## Slide 28
1.下列仪器中，具有溶解固体，配制溶液和加热较多量液体这三种用途的是（ ）
A.试管 B.量筒
C.集气瓶 D.烧杯
D
2.量取45mL的水应选用的量筒是（ ）
A.10 mL B.25 mL
C.50 mL D.100 mL
C
典例精析

## Slide 29
3.在取用液体药品时，如果没有说明用量，应取用的最小量是（ ）
A.1mL~2mL B.3mL~4mL
C.6mL D.10mL
A
4.下列有关胶头滴管的使用方法正确的是（ ）
A.胶头滴管用后，直接放在实验台上
B.用完滴瓶上的滴管直接放回滴瓶
C.胶头滴管用后，直接用于吸取其他试剂
D.取液后的滴管平放或倒置
B
典例精析

## Slide 30
5. 用量筒量取液体，视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平，读数为15ml,倒出部分液体后，俯视凹液面最低处，读数为9ml,则实际倒出液体体积（ ）
小于6ml B. 大于6ml C. 等于6ml D. 无法确定
6. 现有仪器： ① 集气瓶；② 铁架台﹙ 带铁架﹚ ；③量筒； ④烧杯。
⑴用于测量液体体积是﹙ ﹚。
⑵用于收集，贮存少量气体是﹙ ﹚。
⑶用于配制液体是﹙ ﹚。
⑷用于固定或夹持各种仪器是﹙ ﹚。
B
③
①
④
②
典例精析

## Slide 31
感谢您下载xippt平台上提供的PPT作品，为了您和xippt以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！xippt将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
1. 在xippt出售的PPT模板是免版税类(RF:
Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护，作品的所有权、版权和著作权归xippt所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。
2. 不得将xippt的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
版权声明

## Slide 32
讲解人：xippt 时间：2020.6.1
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
感谢你的聆听
第1章 走进化学世界
人教版初中化学九年级上册