4.用电安全检查表

| 项次 | 检查项目 | 良好 | 不良 | 缺点事实 | 改善事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器设备及电动机外壳是否接地 |  |  |  |  |
| 2 | 电气设备是否有淋水或淋化学液 |  |  |  |  |
| 3 | 电气设备配管配线是否破损 |  |  |  |  |
| 4 | 电气设备配管及电动机是否超载使用 |  |  |  |  |
| 5 | 高压电动机短路环、电器是否良好 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物 |  |  |  |  |
| 7 | 导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌 |  |  |  |  |
| 8 | D.S及Bus Bar是否因接触不良而发红 |  |  |  |  |
| 9 | 配电盘外壳及P:T.C.T二次线路是否接地 |  |  |  |  |
| 10 | 转动部分是否有覆罩 |  |  |  |  |
| 11 | 变电室灭火器是否完全 |  |  |  |  |
| 12 | 临时线路的配置是否完全 |  |  |  |  |
| 13 | 高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象 |  |  |  |  |
| 14 | 中间接线盒是否有积棉或其他物品 |  |  |  |  |
| 15 | 现场配电盘是否确实关妥 |  |  |  |  |
| 16 | 电器开关的保险丝是否符合规定 |  |  |  |  |
| 17 | 避雷针是否有效 |  |  |  |  |

部门主管                              检查人

注 本表由安全部门填写一式二份，一份送机电部门，一份存安全卫生部门备查。