使用方法

将水带一端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入滑槽，按顺时针方向拧紧，另一端按同样方法与水枪连接。

利用前端的铁钩扒掘开燃
烧物、障碍物、覆盖物
等等

消防钩

属于消防器材中的一部
分,手柄刷红色消防漆,主
要用于铲洒消防沙、清除
障碍物、清理现场及易燃
物等。

消防铲

用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管

水带

使用方法

消防栓

消防栓是安装在消防给
水管网上的，主要供消防
队灭火使用。

1)打开消防栓
2)取出消防水带，向着火源
  点延伸展开
3)接上水枪,连接水源
4)手握水枪头及水管，打
  开水阀门，即可灭火

消防警铃

一般用于宿舍和生产车
间，在发生紧急情况的
时候由报警控制器控制
触发报警，效果好。

直接接在主板上

使用方法

1)抗高温性能优良
2)内外多级调节

性能特点

由盔壳、面罩、披肩、缓冲、
层等部分组成，半盔式设计，
款式新颖，具备防尖锐物品冲
击、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘、轻便等性能，头盔内可
佩戴空气呼吸器和无线通讯系
统，有明显的反光标志。

消防头盔

一种清理着火或易燃材
料，切断火势蔓延的工具，还可以劈开被烧变形的门窗，解救被困的人

消防斧

灭火器

使用方法

1)颠倒筒几次，使内干粉松动
2)除掉铅封，拔掉保险销
3)左手握喷管，右手提压把
4)右手用力压下压把，左手
拿着喷管左右摇摆，喷射
干粉覆盖燃烧区。

一种可携式灭火工具。

灭火器内放置化学物品，

用以救灭火灾。